| Item | DESIGNATIONS/CARACTERISTIQUES | Qté | Prix Unit. HT | Prix Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc d’optique prismatique de 2 m Banc de longueur 2 mètres, à profil triangulaire pour assurer un positionnement très précis. En aluminium massif, il repose sur trois pieds dont deux réglables. Le banc est muni d'une règle graduée au mm | 1 |  |  |
| 2 | Cavalier pour banc prismatique Colonne de 80 mm de hauteur pouvant accueillir les tiges jusqu'au diamètre 10 mm. Large fenêtre avec index permettant de repérer au mm près la position sur le banc. | 5 |  |  |
| 3 | Cavalier à déplacement pour banc prismatique Il est doté d'une colonne à réglage vertical sur une plage de 25 mm et d'un déplacement horizontal sur une plage de 100 mm. Large fenêtre avec index permettant de repérer au mm près la position sur le banc. | 1 |  |  |
| 4 | Lampe spectrale Sodium avec alimentation Lampe Sodium (Na) basse pression basée sur une ampoule 18 W ré-armable à chaud. L'alimentation (spécifique à cette ampoule) est livrée. La douille carter peut être utilisée à même la tige fournie, ou directement sur banc d'optique (câble de 1 m entre la douille et l'alimentation). | 2 |  |  |
| 5 | Lampe spectrale Mercure avec alimentation Lampe mercure (Hg) haute pression procurant une lumière intense grâce à une ampoule à vapeur de mercure haute pression de 50 W. L'alimentation (spécifique à cette ampoule) est livrée. La douille carter peut être utilisée à même la tige fournie, ou directement sur banc d'optique (câble de 1 m entre la douille et l'alimentation). | 1 |  |  |
| 6 | Ecran translucide millimétré Écran translucide diffusant destiné à la visualisation par l’arrière des images. Dimensions de 20 cm par 20 cm muni d’une tige de diamètre 10 mm. Une face est pourvue d’une sérigraphie millimétrée sur 12 cm par 12 cm. | 1 |  |  |
| 7 | Viseur Dispositif permettant la détermination précise de la position de l’image, avec mise au point par crémaillère. Équipe d’un objectif 4x, et livré avec deux oculaires 10x (micrométrique au 1/10e de mm et à réticule en croix). Un vernier gravé au mm permet la mesure exacte de la position du viseur. | 1 |  |  |
| 8 | Lentille diamètre 40 mm, focale +750 mm | 1 |  |  |
| 9 | Condenseur Système optique à deux lentilles, focale 85 mm et diamètre 75 mm en verre à haute température. Destiné à collecter le maximum de lumière issue d'une source lumineuse intense (ampoules halogènes, lampes spectrales…). | 1 |  |  |
| 10 | Fente réglable Écartement réglable de 0 à 8 mm. Longueur utile de 42 mm. Destinée à des expériences ne nécessitant pas la connaissance de l'ouverture. Cette fente peut être montée horizontalement ou verticalemen | 1 |  |  |
| 11 | Fentes de Young Trois doubles fentes d’écartements différents 0,2 - 0,3 - 0,5 mm, de largeur 0,07 mm, obtenues par reproduction photographique et protégées par des plaques de verre, sont fixées dans une monture de 100 mm de diamètre. | 1 |  |  |
| 12 | Bi-prisme de Fresnel Constitué d’une lame de verre travaillée pour former 2 prismes d’angle très faible accolés par leur arête. L’angle au sommet des prismes est d’environ 0,6°. Le bi-prisme de 20 x 20 mm est fixé dans une monture tournante qui permet d’orienter parfaitement l’arête du bi-prisme parallèlement à la fente source | 1 |  |  |
| 13 | Bi-lentille de Billet Constituées de deux demi-lentilles de diamètre 30 mm montées dans une monture réglable dans les deux directions du plan orthogonal à leur axe optique. Focales 100 mm. | 1 |  |  |
| 14 | Miroir de Fresnel Ce dispositif génère un champ d'interférences par la superposition de deux réflexions issues de chacun des miroirs. Chaque miroir mesure 45 mm par 40 mm. L'un des deux miroirs est fixe, l'autre est pourvu d'un réglage de l'inclinaison | 1 |  |  |
| 15 | Laser HeNe Laser HeNe - 632,8 nm - Classe II - polarisé linéaire - Pmin 0,5 mW. Laser à gaz de qualité professionnelle. Muni d’une alimentation secteur 220 V et d'une tige de diamètre 10 mm. | 1 |  |  |
| 16 | Objectif 10x et porte objectif | 1 |  |  |
| 17 | Porte lentille diamètre 40 mm cette monture permet la protection de composants fragiles, ou le montage définitif de lentilles de diamètre 40 mm. Convient pour tout composant d’épaisseur entre 0 et 5 mm. Tige de diamètre 10 mm. | 1 |  |  |
| 18 | Pied support Destiné à recevoir des tiges au diamètre 10 mm. Modèle en demi-lune de hauteur 210 mm. | 1 |  |  |
| 19 | Caméra didactique | 1 |  |  |