| Item | DESIGNATIONS/CARACTERISTIQUES | Qté | Prix Unit. HT | Prix Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spectrogoniomètre le spectrogoniomètre est muni d'une lunette autocollimatrice, d'un collimateur, d'une fente micrograduée et d'une lunette micrométrique. Collimateur : objectif achromatique de diamètre 30 mm et une fente source réglable par vis moletée. Fente micrograduée : ouverture max de 1 mm sur une hauteur de 10 mm ; précision 0.01 mm Lunette autocollimatrice : système à miroir et réticule avec un éclairage 6 V permettant les manipulations d'autocollimation. Lunette micrométrique : projette un micromètre divisé et chiffré pour l'étalonnage et la mesure des longueurs d'ondes Livré avec un transormateur (alimentation de la lunette autocollimatrice et de la lunette micrométrique) | 1 |  |  |
| 2 | Plateau porte prisme pour spectrogoniomètre Destiné à recevoir les prismes et le support de réseau. | 1 |  |  |
| 3 | Support de réseau 2 lames ressort permettent de maintenir des diapositives Se place sur le plateau porte prisme | 1 |  |  |
| 4 | Prisme en Crown n=1.52 ; dimensions : équilatéral 40 mm de côté, 48 mm de hauteur | 1 |  |  |
| 5 | Prisme en Flint. n=1.75 ; dimensions : équilatéral 40 mm de côté, 48 mm de hauteur | 1 |  |  |
| 6 | Lame à faces parallèles | 1 |  |  |
| 7 | Réseau Paton 300 tr/mm | 1 |  |  |
| 8 | Réseau Paton 600 tr/mm | 1 |  |  |
| 9 | Lampe spectrale Sodium avec alimentation Lampe sodium (Na) basse pression, basée sur une ampoule 18 W est ré-armable à chaud. L'alimentation (spécifique à cette ampoule) est livrée. La douille carter peut être utilisée à même la tige fournie, ou directement sur banc d'optique (câble de 1 m entre la douille et l'alimentation). | 1 |  |  |
| 10 | Lampe spectrale Mercure avec alimentation Lampe mercure (Hg) haute pression procurant une lumière intense grâce à une ampoule à vapeur de mercure haute pression de 50 W. L'alimentation (spécifique à cette ampoule) est livrée. La douille carter peut être utilisée à même la tige fournie, ou directement sur banc d'optique (câble de 1 m entre la douille et l'alimentation). | 1 |  |  |
| 11 | Caméra didactique | 1 |  |  |