| Item | DESIGNATIONS/CARACTERISTIQUES | Qté | Prix Unit. HT | Prix Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interféromètre de Michelson motorisé composé de 2 miroirs de diamètre 40 mm, ainsi que de deux lames de diamètre 80 mm (1 compensatrice + 1 séparatrice). Les lames, traitées antireflet, ainsi que les miroirs, possèdent une planéité de λ/20. L'ensemble est protégé par un verre anticalorique de 50 mm de diamètre. La plage de déplacement, de 25 mm, est assurée par une vis micrométrique équipée d'un afficheur digital de précision micrométrique Motorisation : moteur synchrone 1 tour toutes les 18 minutes | 1 |  |  |
| 2 | Banc optique en “U” 0,50m Banc de longueur 0.5 m, en acier étiré en forme de "U" de 3 mm d'épaisseur, et de largeur utile 32 mm. Le banc est gradué sur toute sa longueur au mm près. Livré avec des pieds ajustables en forme de "V" à chaque extrémité | 1 |  |  |
| 3 | Cavalier pour banc en « U » Cavalier pour banc en "U" de 32 mm de largeur. La position latérale peut être ajustée de 20 mm de part et d'autre du banc optique (recentrage latéral de l'axe optique). Hauteur de colonne : 80 mm. Diamètre des tiges: 10 mm. | 3 |  |  |
| 4 | Lentille diamètre 80 mm, focale +150 mm | 1 |  |  |
| 5 | Lentille diamètre 80 mm, focale +250 mm | 1 |  |  |
| 6 | Porte lentille diamètre 80 mm Tige de diamètre 10 mm.. | 2 |  |  |
| 7 | Diaphragme à iris Entièrement métallique. Ouverture réglable de 1.5 à 30 mm. 12 ailettes forment l’iris | 1 |  |  |
| 8 | Cuve à vide et pompe Cuve à vide de diamètre 40 mm. Utilisée pour déterminer l’indice de réfraction du vide ou d’un gaz à l’aide de l’interféromètre de Michelson Livrée avec pompe à vide manuelle | 1 |  |  |
| 9 | Porte lame + lame Il permet de déterminer l’épaisseur d’une lame à l’aide de l’interféromètre de Michelson. Pied aimanté | 1 |  |  |
| 10 | Compteur de franges Système permettant de compter et de décompter un nombre de franges au ¼ de frange près. | 1 |  |  |
| 11 | Porte composant diamètre 40 mm | 1 |  |  |
| 12 | Filtre interférentiel vert Filtre extrêmement sélectif autour d'une longueur d'onde précise. Vert : 546 nm Livré en diamètre 40 mm | 1 |  |  |
| 13 | Prisme à vision directe Destiné à la projection d’un spectre. Permet d’observer un spectre cannelé à l’aide de l’interféromètre de Michelson | 1 |  |  |
| 14 | Ecran Écran translucide diffusant destiné à la visualisation par l’arrière des images. Dimensions de 20 cm par 20 cm Muni d’une tige de diamètre 10 mm. | 1 |  |  |
| 15 | Détecteur photodiode Possibilité d’amplifier le signal d’un facteur 1 à 20. Connexion possible sur oscilloscope, voltmètre ou système d’acquisition. Sortie par connecteur BNC. Monté sur tige diamètre 10 mm | 1 |  |  |
| 16 | Ecran Écran blanc destiné ; une face blanche, une face millimétrée sur 12 cm x 12 cm. Dimensions de 20 cm par 20 cm Muni d’une tige de diamètre 10 mm. | 1 |  |  |
| 17 | Lampe halogène 75 W Source lumineuse de grande intensité (75 W) Condenseur et réglage de la convergence par tirage. Livrée avec transformateur 12 V pour alimentation | 1 |  |  |
| 18 | Diode Laser Rouge Diode laser 650 nm, classe II Puissance < 1 mW – faisceau polarisé Pour préréglage de l’interféromètre Muni d’une alimentation secteur 220 V et d'une tige de diamètre 10 mm. | 1 |  |  |
| 19 | Lampe spectrale Sodium avec alimentation Lampe sodium (Na) basse pression, basée sur une ampoule 18 W est ré-armable à chaud. L'alimentation (spécifique à cette ampoule) est livrée. La douille carter peut être utilisée à même la tige fournie, ou directement sur banc d'optique (câble de 1 m entre la douille et l'alimentation). | 1 |  |  |
| 20 | Lampe spectrale Mercure avec alimentation Lampe mercure (Hg) haute pression procurant une lumière intense grâce à une ampoule à vapeur de mercure haute pression de 50 W. L'alimentation (spécifique à cette ampoule) est livrée. La douille carter peut être utilisée à même la tige fournie, ou directement sur banc d'optique (câble de 1 m entre la douille et l'alimentation). | 1 |  |  |
| 21 | Pied support Destiné à recevoir des tiges au diamètre 10 mm. Modèle en demi-lune de hauteur 210 mm. | 4 |  |  |
| 22 | Caméra CCD Caliens | 1 |  |  |
| 23 | Jeu de filtres pour Michelson et caméra Caliens (2 filres polariseurs et 2 filtres de densité neutre 0.9) | 1 |  |  |
| 24 | Logiciel + séparatrice pour faire la Spectrométrie par FFT à l’aide de la Caméra Caliens | 1 |  |  |