2 versions différentes (suivant options choisies) sont proposées

Spécifications pour cahier de charges pour : Pack complet « Etude d’une régulation de pression d’air », réf ERD560C

Système didactique pour la formation à la régulation de pression, il inclut

- 1 partie opérative de régulation de pression dans une chambre de 1000 cm3, mesure par capteur industriel 4/20 mA.

Cette partie opérative est fixée sur son socle PVC qui inclut l’interface de commande. Le synoptique de la partie opérative est clairement représenté sur la face avant.

- L’interface de Régulation de Processus Industriel est intégrée dans le socle, elle permet la commande de la régulation de pression (via PC non inclus).

- 1 logiciel sur PC (sous Windows) permettant : la commande et l’acquisition courbes temporelles, le pilotage en boucle ouverte, la régulation en boucle fermée par P, PI, PD, PID, transformée en Z, retour d’état, la visualisation de chaque point fonctionnel des courbes de réponse, la sauvegarde, la comparaison, la caractérisation des grandeurs typique d’automatique (constante de temps, temps de réponse à 5% ; dépassement, harmonique, valeur moyenne, déphasage, atténuation).

- Une IHM par écran graphique et souris permet un fonctionnement en autonomie.

- 1 jeu de manuels de Théorie et de Travaux Pratiques

Tous les câbles, cordons et alimentations nécessaires au fonctionnement,

Formation à l’utilisation

Spécifications pour cahier de charges pour : Pack complet « Etude d’une régulation de pression d’air et prototypage rapide », réf ERD560S

Système didactique pour la formation à la régulation de pression avec prototypage rapide, il inclut

- 1 partie opérative de régulation de pression dans une chambre de 1000 cm3, mesure par capteur industriel 4/20 mA.

Cette partie opérative est fixée sur son socle PVC qui inclut l’interface de commande. Le synoptique de la partie opérative est clairement représenté sur la face avant.

- L’interface de Régulation de Processus Industriel est intégrée dans le socle, elle permet la commande de la régulation de pression (via PC non inclus).

- 1 logiciel sur PC (sous Windows) permettant : la commande et l’acquisition courbes temporelles, le pilotage en boucle ouverte, la régulation en boucle fermée par P, PI, PD, PID, transformée en Z, retour d’état, la visualisation de chaque point fonctionnel des courbes de réponse, la sauvegarde, la comparaison, la caractérisation des grandeurs typique d’automatique (constante de temps, temps de réponse à 5% ; dépassement, harmonique, valeur moyenne, déphasage, atténuation).

- Une IHM par écran graphique et souris permet un fonctionnement en autonomie.

- 1 module logiciel « Prototypage rapide » : à partir d’un modèle de simulation sous environnement logiciel libre Scilab, il génère automatiquement le code C du nouveau correcteur, celui-ci directement téléchargeable dans le système, (exemple de nouveaux correcteurs : retour d’état, modèle interne, RST..),

- 1 jeu de manuels de Théorie et de Travaux Pratiques

Tous les câbles, cordons et alimentations nécessaires au fonctionnement,

Formation à l’utilisation