Spécifications pour cahier de charges pour : Alimentation de puissance, continue, alternative mono et triphasée, 300 W TBTS, réf EMS300B

Alimentation de puissance Très Basse Tension de Sécurité (TBTS), continue et alternative mono et triphasée 450 VA :

- Alimentation secteur par prise monophasée standard 240 Vac 16A

- SORTIES :

- Alimentation triphasée 3 x 24 Vac 11A + neutre,

- ou Alimentation continue 48 Vdc 9A,

- Alimentation continue pour excitation 48 Vdc 2A,

Un afficheur TFT couleur associé à un potentiomètre numérique permet de visualiser en permanence de nombreuses mesures : tension, courant, Cos, Puissance active, réactive. Elle est conforme à la norme TBTS.

La connexion des alimentations d’utilisation se fait par douilles de sécurité double puits.