3 versions différentes (suivant options choisies) sont proposées

Spécifications pour cahier de charges pour : Redresseur mono et triphasé 300 W TBTS, réf EPS130B

Pupitre d’étude des ponts redresseurs monophasés et triphasés 300 W TBTS,

il permet l’étude des montages suivants :

- Redresseurs monophasés : à diodes, mixte symétrique, asymétrique, tout thyristors, onduleur assisté.

- Redresseurs triphasés : à diodes, mixte, tout thyristors, onduleur assisté,

Des LEDs permettent de visualiser les commandes des composants de puissance.

Des sondes de tension et de courant sont placées dans chaque branche du montage, elles permettent la visualisation des courbes temporelles de tensions et courants sur PC (non fourni)

Le logiciel de contrôle sur PC permet de choisir : le montage à étudier, les sondes à visualiser, le retard à l’amorçage.

L’ensemble est livré avec un manuel d’utilisation et de Travaux Pratiques en Français.

Puissance : 300 W TBTS (Très Basse Tension de’ Sécurité)

Alimentation de puissance du pont : 24 Vac

Formation à l’utilisation

Spécifications pour cahier de charges pour : Redresseur mono et triphasé 300 W TBTS avec option asservissement de vitesse, réf EPS130C

Pupitre d’étude des ponts redresseurs monophasés et triphasés 300 W TBTS et asservissement de vitesse sur moteur DC,

il permet l’étude des montages suivants :

- Redresseurs monophasés : à diodes, mixte symétrique, asymétrique, tout thyristors, onduleur assisté.

- Redresseurs triphasés : à diodes, mixte, tout thyristors, onduleur assisté,

Des LEDs permettent de visualiser les commandes des composants de puissance.

Des sondes de tension et de courant sont placées dans chaque branche du montage, elles permettent la visualisation des courbes temporelles de tensions et courants sur PC (non fourni)

Le logiciel de contrôle sur PC permet de choisir : le montage à étudier, les sondes à visualiser, le retard à l’amorçage.

L’ensemble est livré avec un manuel d’utilisation et de Travaux Pratiques en Français.

Puissance : 300 W TBTS (Très Basse Tension de’ Sécurité)

Alimentation de puissance du pont : 24 Vac

Formation à l’utilisation

Option  : Fonctions asservissement :

- 1 logiciel sur PC Windows permettant : la commande et l’acquisition de l’asservissement en mode vitesse, l’asservissement en boucle ouverte, en boucle fermée par P, PI, PD, PID, cascade, transformée en Z, retour d’état), la visualisation de chaque point fonctionnel des courbes de réponse, la sauvegarde, la comparaison, la caractérisation des grandeurs typique d’automatique (constante de temps, temps de réponse à 5% ; dépassement, harmonique, valeur moyenne, déphasage, atténuation).

Spécifications pour cahier de charges pour : Redresseur mono et triphasé 300 W TBTS, avec alimentation de puissance triphasée, réf EPS130A

Pupitre d’étude des ponts redresseurs monophasés et triphasés 300 W TBTS avec alimentation de  puissance,

il permet l’étude des montages suivants :

- Redresseurs monophasés : à diodes, mixte symétrique, asymétrique, tout thyristors, onduleur assisté.

- Redresseurs triphasés : à diodes, mixte, tout thyristors, onduleur assisté,

Des LEDs permettent de visualiser les commandes des composants de puissance.

Des sondes de tension et de courant sont placées dans chaque branche du montage, elles permettent la visualisation des courbes temporelles de tensions et courants sur PC (non fourni)

Le logiciel de contrôle sur PC permet de choisir : le montage à étudier, les sondes à visualiser, le retard à l’amorçage.

L’ensemble est livré avec un manuel d’utilisation et de Travaux Pratiques en Français.

Puissance : 300 W TBTS (Très Basse Tension de’ Sécurité)

Alimentation de puissance du pont : fournie

SORTIES : Puissance triphasé 3 x 24 Vac 11 A + neutre, ou CC 48 Vdc 9A, excitation 48 Vdc 2A,

La connexion des alimentations d’utilisation se fait par douilles de sécurité double puits.

Un afficheur TFT couleur associé à un potentiomètre numérique permet de visualiser en permanence de nombreuses mesures : tension, courant, Cos, Puissance active, réactive

Cette alimentation se branche sur le secteur par prise monophasée standard 240 Vac 16A

Formation à l’utilisation