Spécifications pour cahier de charges pour : Alimentation de puissance, continue, alternative mono et triphasée, 300 W BT, réf EM300B

Alimentation de puissance, continue et alternative mono et triphasée 450 VA, Basse Tension:

- Alimentation secteur par prise monophasée standard 240 Vac 16A

- SORTIES :

- Alimentation triphasée 3 x 240 Vac 2A + neutre,

- ou Alimentation continue 320 Vdc 1.5A,

- Alimentation continue pour excitation 320 Vdc 0.6A,

Un afficheur TFT couleur associé à un potentiomètre numérique permet de visualiser en permanence de nombreuses mesures : tension, courant, Cos, Puissance active, réactive. Elle est conforme à la norme BT.

La connexion des alimentations d’utilisation se fait par douilles de sécurité double puits.