Spécifications pour cahier de charges pour : Gradateur mono et triphasé 300 W BT, réf EP120B

Pupitre d’étude des ponts gradateurs monophasés triphasés 300 W BT,

il permet l’étude des montages suivants :

- Gradateur amont monophasé : tout thyristors, à angle de phase,

- Gradateur amont triphasé : tout thyristors, mixte, à angle de phase,

Des LEDs permettent de visualiser les commandes des composants de puissance.

Des sondes de tension et de courant sont placées dans chaque branche du montage, elles permettent la visualisation des courbes temporelles de tensions et courants sur PC (non fourni)

Le logiciel de contrôle sur PC permet de choisir : le montage à étudier, les sondes à visualiser, régler le retard à l’amorçage.

L’ensemble est livré avec un manuel d’utilisation et de Travaux Pratiques en Français.

Puissance : 300 W BT (Basse Tension)

Alimentation de puissance du pont : 240 Vac phase/phase

Formation à l’utilisation