2 versions différentes (suivant options choisies) sont proposées

Spécifications pour cahier de charges pour : Pack de base pour la Réalisation d’une liaison Fibre Optique, réf EFO100B

Lot complet d’étude d’une liaison « PON » Passive Optical Network comprenant :

1 Platine de base avec sérigraphie schématisant la liaison Fiber To The Home (FTTH) par Gigabits Passive Optical Network (FTTH /GPON) ainsi qu’une liaison Point à Point (P2P).

Cette platine inclut :

- Un convertisseur IP / FO, longueur d’onde : TX = 1550 nm, RX = 1310 nm,

- Un convertisseur IP / FO, longueur d’onde : TX = 1310 nm, RX = 1550 nm.

3 platines dûment sérigraphiées insérées au centre de la base illustrant les différents scénarios de travaux pratiques proposés :

- 1 Platine Atténuation Optique - Photométrie

- Mesure d’atténuation absolue puis relative,

- Influence du rayon de courbure,

- Caractérisation d’une Fibre Optique

- 1 Platine Bilan Optique

- Détermination des longueurs d’ondes,

- Emulation d’un canal de transmission,

- Détermination d’une distance max,

- Pertes induites, livré avec atténuateur variable,

- 1 Platine Liaison Bidirectionnelle WDM

- Mise en œuvre d’un démultiplexage – multiplexage d’une liaison fibre optique,

- Conséquence sur une transmission TCP/IP UDP avec 2 multiplexeurs 1300/1550 avec connecteurs SC/APC.

1 Photomètre, mesureur de puissance optique pour fibre monomode et multimode, 6 longueurs d’ondes étalonnées : 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1650 nm, mesures des valeurs absolues (dBm) et relatives (dB), SC/APC, USB pour transfert des mesures.

1 Atténuateur optique variable,

1 Caméra IP

1 Lot d’accessoires : Stylo nettoyeur, Valise de rangement et de transport.

Manuel de Travaux Pratiques en français.

Formation à l’utilisation

Spécifications pour cahier de charges pour : Pack complet pour la Réalisation d’une liaison Fibre Optique, réf EFO100C

Lot complet d’étude d’une liaison « PON » Passive Optical Network comprenant :

1 Platine de base avec sérigraphie schématisant la liaison Fiber To The Home (FTTH) par Gigabits Passive Optical Network (FTTH /GPON) ainsi qu’une liaison Point à Point (P2P).

Cette platine inclut :

- Un convertisseur IP / FO, longueur d’onde : TX = 1550 nm, RX = 1310 nm,

- Un convertisseur IP / FO, longueur d’onde : TX = 1310 nm, RX = 1550 nm.

3 platines dûment sérigraphiées insérées au centre de la base illustrant les différents scénarios de travaux pratiques proposés :

- 1 Platine Atténuation Optique - Photométrie

- Mesure d’atténuation absolue puis relative,

- Influence du rayon de courbure,

- Caractérisation d’une Fibre Optique

- 1 Platine Bilan Optique

- Détermination des longueurs d’ondes,

- Emulation d’un canal de transmission,

- Détermination d’une distance max,

- Pertes induites, livré avec atténuateur variable,

- 1 Platine Liaison Bidirectionnelle WDM

- Mise en œuvre d’un démultiplexage – multiplexage d’une liaison fibre optique,

- Conséquence sur une transmission TCP/IP UDP avec 2 multiplexeurs 1300/1550 avec connecteurs SC/APC.

1 Photomètre, mesureur de puissance optique pour fibre monomode et multimode, 6 longueurs d’ondes étalonnées : 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1650 nm, mesures des valeurs absolues (dBm) et relatives (dB), SC/APC, USB pour transfert des mesures.

1 Atténuateur optique variable,

1 Caméra IP

1 Source triple longueur d'onde ; émission aux longueurs d’ondes 1310, 1490 et 1550 nm avec une excellente stabilité pour tester avec précision la fibre

1 Lot d’accessoires : Stylo nettoyeur, Valise de rangement et de transport.

Manuel de Travaux Pratiques en français.

Formation à l’utilisation

Option supplémentaire

Lunettes de protection laser, indice OD >4 sur la plage 1000/1600 nm