Spécifications pour cahier de charges pour : Automate Programmable Industriel didactisé, 24 E/S sur douilles 4 mm de sécurité, réf ESD003B

API industriel didactisé incluant :

API Siemens S7-1200 didactisé,

14 Entrées TOR par optocoupleurs,

10 Sorties TOR à transistors 0/24 VDC avec visualisation d’état,

1 Entrée analogique 0/10 VDC,

1 Sortie Analogique 12bits +/10 VDC ou 0-20 mA,

Logiciel de programmation graphique GEMMA, Grafect, Ladder,.

Livré avec logiciel professionnel TIA portal avec 1 licence monoposte à durée illimitée

Présenté en boitier à poser sur table, douilles de raccordement 4 mm double puits.

Notice technique

- Formation à l’utilisation

Prévoir 30 cordons Ø 4 mm de sécurité de 1 m (non fournis)