Spécifications pour cahier de charges pour : Etude des Ondes électromagnétiques guidées, réf PED022B

Pack d’Etude des ondes électromagnétiques guidées

Ce système est composé de :

1 Oscillateur Gunn (8.5 à 11.5 GHz) ;

1 modulateur PIN, 1 ligne fendue, 1 détecteur ajustable, 1 fréquencemètre, 1 atténuateur variable; 1 charge adaptée, 1 coupleur directif, 1 T hybride, 2 antennes cornets, 2 adaptateurs coaxiaux, 3 guides d’ondes, 1 écran réflecteur et un ensemble de pieds et de supports.

1 alimentation (0-12 V) / générateur de signal carré (900 à 1100 Hz) pour l’oscillateur Gunn et la diode PIN

1 mesureur du Taux d’Ondes Stationnaires (TOSmètre) : fréquence d’entrée 1000 Hz ; plage de fonctionnement 70 dB par pas de 10 dB

1 mesureur de puissance

Exemples de TP:

TP 1 : Caractérisations

TP 2 : Utilisation d’un TOSmètre

TP3 : Mesure du TOS

Le matériel est livré avec une notice technique et un manuel de travaux pratiques.